	О Т Ч Ё Т

	о выполнении годовых планов по капитальному и текущему ремонтам  

	электросетевого  хозяйства 

	по МУП г. Россоши " Городские электрические сети"

	за 2011 год

	

	№        п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма затрат, тыс.руб.
	Источник

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Новое строительство ВЛ
	км
	1,862
	3 194,10
	средства на тех. присоединение

	2.
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
	км
	5,26
	3 030,00
	Собственные средства

	3.
	Ремонт воздушных линий напряжением 0,4  - 35 кВ
	км
	13,4
	1 440,10
	Собственные средства

	4.
	Ремонт КЛ напряжением 0,4 - 10 кВ
	км
	1,4
	553,90
	Собственные средства

	5.
	Ремонт ТП
	шт.
	55
	1 875,10
	Собственные средства

	6.
	Ремонт помещений
	
	
	15,30
	Собственные средства

	7.
	Ремонт автотракторной техники
	шт.
	17
	632,30
	Собственные средства

	8.
	Установка приборов учёта на ТП и у потребителей
	шт.
	201
	253,90
	Собственные средства

	
	ИТОГО за год:
	
	
	10 389,90
	


