С В Е Д Е Н И Я
о потерях электрической энергии 

на 2011 год


Электроэнергия является видом продукции, транспортировка которой осуществляется за счет расхода определенной части самой продукции, поэтому потери электроэнергии при её передаче неизбежны, задача состоит в определении их оптимального уровня и поддержания фактических потерь на этом уровне.


Фактические потери определяют, как разницу между электроэнергией, отпущенной в сеть с шин питающих центров, и суммой электроэнергии, предъявленной к оплате потребителям.
Прогнозный баланс передачи электрической энергии 

на 2011 год

МУП г. Россоши « Городские электрические сети»

	Объем получаемой электрической энергии, кВт.час.
	Потери электроэнергии в сети, кВт.час
	Потери 
в % 
от отпуска  в сеть
	Полезный отпуск электроэнергии,

тыс. кВт.час

	119 300
	24 460
	20,5
	94 840



МУП г.Россоши «Городские электрические сети» с ОАО  «Воронежская                   энергосбытовая компания» заключен договор купли-продажи электрической энергии для компенсации потерь в сетях сетевой организации № 03 от 18.12.2007г.
